NHK-9020-01-10-07/22                                                                   Bochnia, dnia 7 kwietnia 2022r.

Gminny Zakład Komunalny
Kobylec 64a
32-740 Łapanów

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Gminy Łapanów

od 2 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1,4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2021r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa, które przedstawiają  poniższe tabele:

Kontrola wewnętrzna (Tabela nr 1).

Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego obiektem – Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu. Na podstawie zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Prób na 2021r.

Tabela nr 1.

| Data poboru | Miejsce poboru próbki wody | Numer sprawozdania | Laboratorium wykonujące | Zakres oznaczeń٭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.01.2021r. | Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 | 106/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A |
| 09.02.2021r. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II, Zbydniów 80, 32-741 Tarnawa | 214/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A |
| 04.03.2021r. 23.03.2021r. | Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 | 417/Z/2021 553/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A A |
| 08.04.2021r. 23.04.2021r. | Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 Zbiornik wody pitnej Zbydniów – Wapniska 32-740 Łapanów | 669/Z/2021 785/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A i B A |
| 06.05.2021r. 20.05.2021r. | Zbiornik wody pitnej Zbydniów – Wapniska 32-740 Łapanów Zbiornik wody pitnej Zbydniów – Wapniska 32-740 Łapanów | 875/Z/2021 1004/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A A |
| 02.06.2021r. 18.06.2021r. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60, 32-740 Łapanów Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 | 1104/Z/2021 1221/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A A |
| 07.07.2021r. 23.07.2021r. | Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60, 32-740 Łapanów | 1372/Z/2021 1496/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A A |
| 11.08.2021r. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60, 32-740 Łapanów | 1655/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A |
| 10.09.2021r. 24.09.2021r. | Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów Zbiornik wody pitnej Zbydniów – Wapniska 32-740 Łapanów | 1890/Z/2021 1985/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A A |
| 04.10.2021r. 27.10.2021r. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60, 32-740 Łapanów Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów | 2065/Z/2021 2272/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A i B A |
| 04.11.2021r. 30.11.2021r. | Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60, 32-740 Łapanów | 2326/Z/2021 2535/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A A |
| 14.12.2021r. 21.12.2021r. | Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60, 32-740 Łapanów | 2644/Z/2021 2696/Z/2021 | Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa | A A |

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów 
w temperaturze 22oC, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, 
gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów 
w temperaturze 22oC, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, , ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność 
z KMnO4, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Nadzór sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Prób Wody na 2021r.

Tabela nr 2.

| Data poboru | Miejsce poboru próbki wody | Numer sprawozdania | Laboratorium wykonujące | Zakres oznaczeń٭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2021r. | Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów | LZT/W/35/N/2021 | WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów | A |
| 02.02.2021r. | Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów | LZT/W/102/N/2021 | WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów | A |
| 12.05.2021r. | Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów | LW/1066/N/2021 | WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków | A i B |
| 11.08.2021r. | Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów | LZT/W/709/N/2021 | WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów | A |
| 03.11.2021r. | Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 | LZT/W/976/N/2021 | WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów | A |

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów 
w temperaturze 22oC, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia 
są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów 
w temperaturze 22oC, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, , ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność 
z KMnO4, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

STWIERDZA, że

- na koniec 2021r. mieszkańcy korzystający z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa, korzystali z wody warunkowo dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

- badania jakości wykonane zostały przez właściciela obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2021 roku z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa pobrano do badania łącznie 26 planowanych prób wody przeznaczonej do spożycia, jak również kilka pozaplanowych prób sprawdzających wykonanie postanowień decyzji PPIS w Bochni. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi podawana odbiorcom usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadzorowana jest zarówno 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru bieżącego, 
jak i przez Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonych punktów poboru z jednym wyjątkiem. W ramach kontroli wewnętrznej zaplanowanej na drugą połowę miesiąca sierpień Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu nie wykonał badania wody w zakresie parametrów grupy A, z powodu rozpoczęcia wykonywania prób z nowym koagulantem Flokor 1ASW. Wyniki badań przeprowadzanych przez właściciela obiektu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazywane były terminowo.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) 
z kilkoma wyjątkami.

Pierwsze przekroczenie badanego parametru stwierdzono na podstawie sprawozdania nr 16/Z/2021 
z badania próbki wody pobranej dnia 5 stycznia 2021r. (punkt poboru: kran – Szkoła Podstawowa 
im. św. Jana Pawła II, Zbydniów 80, 32-741 Tarnawa), która pobrana była w ramach wykonania postanowień decyzji nr 7535/20 z dnia 3 grudnia 2020r. Na podstawie w/w wyniku stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętność, która wyniosła 1,80 ± 0,1 NTU (wartość dopuszczalna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU.). W związku z powyższym 11 stycznia 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzje nr 6/21, stwierdzającą warunkową przydatność wody 
do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa, 
pod warunkiem, że mętność nie przekroczy wartości 5 NTU. W dniu 13 stycznia 2021r. Wójt Gminy Łapanów - właściciel Gminnego Zakładu Komunalnego poinformował pisemnie, że zostały wykonane działania naprawcze w związku z kwestionowanym wynikiem badania jakości wody, natomiast w dniu 9 lutego 2021r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie decyzji z powodu wydłużonych terminów wykonania badań w laboratorium. W związku z powyższym w dniu 9 lutego 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję zmieniająca nr 21/21. Kolejno Wójt Gminy Łapanów pismem z dnia 15 lutego 2021r., znak: GZK/38/2021 wystąpił do tut. Organu z prośbą 
o wydłużenie utrzymującego się stanu przekroczenia mętności w związku z tym, że na stacji uzdatniania wody Chrostowa zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja. Do powyższego pisma dołączony został wynik badania jakości wody nr 214/Z/2021 z dnia 12 lutego 2021r., pobranej w dniu 9 lutego 2021r. z wyznaczonego punktu poboru – kran – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II, Zbydniów 80, 32-741 Tarnawa, z którego wynika, że parametr mętność wynosi 2,0 ± 0,1 NTU. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w dniu 15 lutego 2021r. w celu weryfikacji pobrał 2 próbki wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: przepompownia Sobolów i budynek GZK w Kobylcu) oraz 1 próbkę ze strefy zbiorowego zaopatrzenia Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie (punkt poboru: Oczyszczalnia Ścieków Nieszkowice Wielkie) w gminie Bochnia, gdzie woda przeznaczona do spożycia rozprowadzana jest przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlec 250, 32-744 Łapczyca. Na podstawie otrzymanych sprawozdań mętność w badanych próbach wynosiła:

- sprawozdanie z dnia 18 lutego 2021r.  nr LZT/W/162/N/2021 – budynek GZK w Kobylcu - mętność wynosiła 2,3 NTU,

- sprawozdanie z dnia 18 lutego 2021r.  nr LZT/W/163/N/2021 – budynek przepompowni 
w Sobolowie nad kościołem - mętność wynosiła 3,2 NTU,

- sprawozdanie z dnia 18 lutego 2021r. nr LZT/W/161/N/2021 – budynek Oczyszczalni Ścieków 
w Nieszkowicach Wielkich mętność wynosiła 2,4 NTU.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił przychylić się do prośby Wójta Gminy Łapanów i w dniu 16 lutego 2021r. wydał decyzję nr 25/21 wydłużającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi do 31 grudnia 2021 r. pod warunkiem, 
że mętność nie przekroczy wartości 3,5 NTU. Następnie pismem z dnia 6 grudnia 2021r. Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu poinformował o wykonaniu postanowień decyzji nr 25/21 z dnia 
16 lutego 2021r. Do w/w pisma załączono sprawozdanie z badania jakości wody nr 2535/Z/2021 
z dnia 3 grudnia 2021r. z badania próbki wody pobranej dnia 30 listopada 2021r. (punkt poboru: kran – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60, 32-740 Łapanów). Na podstawie powyższego sprawozdania wynikało, że jakość wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametru mętność wynosiła 1,0 ±0,1 NTU (wartość dopuszczalna 1,0 NTU), a więc spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W związku z powyższym w dniu  14 grudnia 2021r. Państwowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję nr 123/21 wygaszającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w przedmiotowym wodociągu.

Na podstawie sprawozdania nr 554/Z/2021 z badania próbki wody pobranej dnia 23 marca 2021r. (punkt poboru: kran – Stacja Uzdatniania Wody Chrostowa) w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Clostridium perfringens, która wyniosła 3 [1;10] jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml). W związku z powyższym 
w dniu 25 marca 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję nr 34/21 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia. W dniu 26 marca 2021r. właściciel wodociągu przedłożył pismo, znak: GZK/86/2021, w którym poinformował o podjętych działaniach naprawczych tj. wielokrotnym myciu studni i osadników na Stacji Uzdatniania Wody 
w Chrostowej, płukaniu filtrów pospiesznych, płukaniu sieci wodociągowej, sprawdzaniu poprawności działania wszystkich urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej. W dniu 30 marca 2021r. zarządca wodociągu przedłożył sprawozdania (nr 583/Z/2021 – punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Chrostowa oraz nr 580/Z/2021 – punkt poboru: Budynek Urzędu Gminy w Łapanowie) 
z badania próbek wody pobranych dnia 26 marca 2021r. w ramach kontroli wewnętrznej. W próbce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej stwierdzono obecność bakterii Clostridium perfringens w liczbie 1 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml). Natomiast próbka pobrana 
z Budynku Urzędu Gminy w Łapanowie nie budziła zastrzeżeń co do jakości wody. Ponadto Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w dniu 29 marca 2021r. pobrali do badania próbki wody z następujących punktów poboru:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu – sprawozdanie nr LZT/W/307/N/2021,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie - sprawozdanie nr LZT/W/306/N/2021,

- Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu - sprawozdanie nr LZT/W/305/N/2021,

- Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej - sprawozdanie nr LZT/W/304/N/2021.

W dniu 1 kwietnia 2021r. do PPIS w Bochni wpłynęły sprawozdania z badania powyższych próbek. 
W żadnej z nich nie stwierdzono obecności bakterii Clostridium perfringens. Na podstawie sprawozdania nr LZT/W/306/N/2021 (punkt poboru Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie), stwierdzono natomiast przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, która wyniosła 420 jtk/1ml (wartość dopuszczalna: bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości ≤100 jtk w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, ≤200 jtk 
w kranie konsumenta). Pomimo podjętych działań naprawczych, które nie były do końca skuteczne oraz pobraniu powtórzeniowych prób wody, zarówno w ramach kontroli wewnętrznej, 
jak i nadzoru sanitarnego dla Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa obowiązywała nadal warunkowa przydatność wody do spożycia w związku z przekroczeniami w badanych próbach parametrów mikrobiologicznych. W dniu 2 kwietnia 2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni wpłynęły sprawozdania z badania jakości wody: nr 614/Z/2021, nr 613/Z/2021 (punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie), nr 605/Z/2021 (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu), nr 608/Z/2021 (punkt poboru: Urząd Gminy w Łapanowie) z dnia 
2 kwietnia 2021r. próbek wody pobranych dnia 30 marca 2021r. Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono, że jakość wody pod względem badanych parametrów nie budziła zastrzeżeń. W związku z powyższym Państwowy Inspektor Sanitarny w Bochni w dniu 2 kwietnia 2021r. wydał decyzję nr 36/21 wygaszającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej 
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Kolejne przekroczenia badanych parametrów stwierdzono na podstawie sprawozdania 
nr 669/Z/2021 z badania próbki wody pobranej dnia 8 kwietnia 2021r. w ramach kontroli wewnętrznej. Zgodnie z powyższym sprawozdaniem przekroczono wartości parametrów ogólna liczba mikroorganizmów oraz żelaza. Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu pismem GZK/110/2021 z dnia 
21 kwietnia 2021r. (data wpływu 23.04.2021r.) poinformował o wykonanych działaniach naprawczych oraz zleceniu ponownych badań wody. W dniu 27 kwietnia do tut. Organu wpłynęły sprawozdania 
z badań wody nr 787/Z/2021 oraz 785/Z/2021 pobranych dnia 23 kwietnia 2021r., które potwierdziły, że woda została doprowadzona do odpowiednich parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdania cząstkowego nr LW/1066/N/2021/2 (data wpływu: 19.05.2021r.) 
z badania próbki wody pobranej przez Przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów) stwierdzono przekroczoną najwyższą dopuszczalną wartość parametru Trichlorometan (chloroform), która wyniosła 0,035±0,006 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l). W związku z zaistniałym przekroczeniem w dniu 1 czerwca 2021r. zarządca wodociągu przedłożył do tut. Organu wpłynęło sprawozdanie nr 19642/LB/2021 z próbki wody pobranej 20 maja 2021r. (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów) na podstawie, którego stwierdzono, że jakość wody pod względem badanych parametrów nie budziła zastrzeżeń. Za czynności kontrolne wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego polegające na przeprowadzeniu kontroli jakości wody, 
w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości wydano decyzję płatniczą.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12, ust.5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.” - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił 
jak wyżej.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1 x Adresat (Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64a, 32-740 Łapanów) – e-PUAP

1 x Gmina Łapanów, 32-740 Łapanów 34 (do wiadomości) – e-PUAP

1 x a/a

wyk. inż. Agnieszka Krzywda, tel. 14 612 39 47 wew. 15

# Text boxes

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie